## 题库模板
题型 | 分类 | 二级分类 | 难度 | 题干 | A | B | C | D | 答案 | 解析
单选题 | 电气 | 供配电 | 易 | 机房市电中断后，UPS 应能维持负载供电不少于（ ）分钟。 | 5 | 10 | 15 | 30 | C | 后备时间按机房等级要求确定，一般不低于 15 分钟。
多选题 | 消防 | 气体灭火 | 中 | 机房气体灭火系统喷放前应完成的动作包括（ ）。 | 关闭空调新风 | 关闭门窗 | 启动声光报警 | 切断非消防电源 | ABCD | 灭火剂喷放前必须形成封闭空间并疏散人员。
判断题 | 暖通 | 精密空调 | 中 | 精密空调可以频繁启停。 |  |  |  |  | 错误 | 频繁启停会缩短压缩机寿命。
填空题 | 电气 | UPS | 中 | 机房温度应控制在 18~____ ℃，湿度 40%~____。 |  |  |  |  | 27¦60 | 多个空用竖线分隔。
问答题 | 管理 | 应急演练 | 难 | 简述市电中断后的应急处置流程。 |  |  |  |  | 确认告警→启动柴油发电机→切换负荷→持续监控 | 按要点给分。